РЕЕСТР  БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуата-цию | Давление (в,с,н) | Матери-ал трубы (ст., п/эт.) | Диаметр, Ду | Пр-сть, метров | Общая протяжен-ность, м | Способ прокладки | Дата возникновения права базового собственника | Дата прекращения права базового собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Похвистнево. Газопровод подземный и надземный среднего давления по ул.Революционная, 253, ООО "ДОЦ ВОЛГА-ЛЕС": от газового стояка до ШГРП и от ШГРП до котельной, к сушильным камерам. | 2002 | среднее | сталь | 50 | 375,1 | 463,1 | надземный | отсутствует |  |
|  |  |  |  | сталь | 50 | 88,0 |  | подземный |  |  |
| 2 | г.Похвистнево. ШГРП №1 (на котельную ) по ул.Революционная, 253, ООО "ДОЦ ВОЛГА-ЛЕС" ШГРП №1 (на котельную). | 2002 | регулятор давления газа РДБК-50Н 1 шт. |  |  |  |  | - | отсутствует |  |
| 3 | г.Похвистнево. Газопровод надземный низкого давления по ул.Революционная, 253, ООО "ДОЦ ВОЛГА-ЛЕС": от ШГРП до котельной. | 2002 | низкое | сталь | 50 | 55,8 | 318,9 | надземный | отсутствует |  |
|  |  |  |  | сталь | 70 | 50,00 |  | надземный |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 100 | 213,1 |  | надземный |  |  |

|  | Наименование | Год в эксплу-ю | Давление(в,с,н) | Материал трубы (ст.,п/эт.) | Диаметр Ду | Пр-сть, метров | Общая протяженность, м. | Способ прокладки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | г.Похвистнево. Водопроводная сеть в микрорайоне «Южный» |  |  | полиэтилен | 110 | 1240 |  |  | отсутствует |  |
| 5 | г.Похвистнево. Канализационная сеть |  |  | полиэтилен | 160 | 960 | 993 |  | отсутствует |  |
|  |  |  |  | полиэтилен | 280 | 33 |  |  |  |  |
| 6 | г. Похвистнево. Газопровод подземный и надземный низкого давления от опуска в землю у ГРП № 12 до выходов из земли к жилым домам в мкр «Южный» | 2008 | низкое | полиэтилен | 110 | 441 | 890,46 | подземно | отсутствует |  |
|  |  |  |  | полиэтилен | 63 | 180,66 |  | подземно |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 150 | 0,9 |  | подземно |  |  |
|  |  |  |  | полиэтилен | 160 | 204 |  | подземно |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 50 | 13,5 |  | подземно |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 25 | 9,9 |  | подземно |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 150 | 1,5 |  | надземно |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 50 | 22,5 |  | надземно |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 25 | 16,5 |  | надземно |  |  |
| 7 | г. Похвистнево. Газопровод надземный низкого давления от выходов из земли до вводов в жилые дома в мкр. «Южный» (наружные сети) | 2009 | низкое | сталь | 50 | 634 | 903,00 | надземно | отсутствует |  |
|  |  |  |  | сталь | 25 | 269 |  | надземно |  |  |
| 8 | г Похвистнево. Газопровод надземный низкого давления: от ул.Лермонтова ж.д. № 24 до ул.Васильева ж.д. №13/35 (Гагарина) | 1995 | низкое | сталь | 100 | 75 | 75,00 | надземно | отсутствует |  |